## Responsáveis por Instrumentos (hidden)
Rótulos de Linha | Contagem de TIPO | Contagem de OBS.
Manutenção | 1 | 59
SÉRGIO CARNEIRO | 4
RUAN ARTHUR | 3
AUGUSTO MONÇÃO | 1
MICAEL AGUIAR | 1
MURILIO SIAES | 2
PRODUÇÃO - KLEITON | 1
MARIVALDO JOSÉ | 2
INFRAESTRUTURA | 2
NATALICIO | 2
Total Geral | 19

## METROLOGIA
LISTA MESTRE METROLOGIA
| TAG | TIPO | DESCRIÇÃO | FABRICANTE | N° de Série | RESOLUÇÃO | RESPONSÁVEL | OBS. | LOCALIZAÇÃO | TERMO DE RESPONSABILIDADE | Nº CALIBRAÇÃO | SITUAÇÃO | DATA DE CALIBRAÇÃO | RETIRADA APÓS CALIBRAÇÃO (STANDBY) | VALIDADE DA CALIBRAÇÃO | HOJE | 2026-08-28
| P-ALI-01 | Alicate Amperímetro | Alicate Amperimetro VCC VCA ACA E OHM (200 mV a 1000V) (0 a 750 VCA) (0 a 1000 A) (200 a 20M Ohm) | MINIPA | 79119 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 2134/25 | CALIBRADO | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2026-09-26 | LEGENDA
| P-ALI-02 | Alicate Amperímetro | Alicate Amperimetro 600v AC/DC - DT362 | MINIPA | [7 empty] | DESCALIBRADO
| P-ALI-03 | Alicate Amperímetro | alicate amperímetro (C MEDIÇÃO DE AMPERAGEM EM CC) |  |  |  | RUAN ARTHUR |  |  |  |  | DESCALIBRADO
| P-BB-01 | Bobina | BOBINA CC 13" RECTIFIED MAG COIL | NEW TECH |  |  | QUALIDADE |  | SM |  | ELT0050/26 | CALIBRADO | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2027-01-28 | CALIBRADO
| P-BPD-01 | Bloco Padrão | Bloco padrão para Durômetro SHORE D |  | n/a |  | QUALIDADE |  | A-2/P-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE |  |  |  | DESCALIBRADO
| P-BPD-02 | Bloco Padrão | Bloco padrão para Durômetro SHORE A |  | n/a |  | QUALIDADE |  | A-2/P-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE |  |  |  | EM CALIBRAÇÃO
| P-BPLP-01 | Bloco padrão para Líquido Penetrante | Bloco Padrão para Líquido Penetrante | Eishim | A993 |  | QUALIDADE |  | A-4/P-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE |  |  |  | NÃO ENTREGUE
| P-BPM-01 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (25 mm) |  | n/a |  | QUALIDADE |  | A-2/G-2 |  | 0119/26 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | SUCATA
| P-BPM-02 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (50 mm) |  | n/a |  | QUALIDADE |  | A-2/G-2 |  | 0120/26 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | DANIFICADO
| P-BPM-03 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (75 mm) |  | n/a |  | QUALIDADE |  | A-2/G-2 |  | 0121/26 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | VAGO
| P-BPM-04 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (100mm) |  | n/a |  | QUALIDADE |  | A-2/G-2 |  | 0122/26 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | CALIBRAÇÃO NÃO NECESSÁRIA
| P-BPM-05 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (125 mm) |  | n/a |  | QUALIDADE |  | A-2/G-2 |  | 0123/26 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27
| P-BPM-06 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (175 mm) |  | n/a |  | QUALIDADE |  | A-2/G-2 |  | 0125/26 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27
| P-BPM-07 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (200 mm) |  | n/a |  | QUALIDADE |  | A-2/G-2 |  | 0126/26 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27
| P-BPM-08 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (225 mm) |  | n/a |  | QUALIDADE |  | A-2/G-2 |  | 0127/26 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27
| P-BPM-09 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (25 mm) |  | n/a |  | QUALIDADE |  |  |  | 1005/26 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2026-06-05 | 2026-07-20 | 2027-07-20
| P-BPM-10 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (75 mm) |  | n/a |  | QUALIDADE |  |  |  | 1007/26 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2026-06-05 | 2026-07-17 | 2027-07-17
| P-BPM-11 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (100 mm) |  | n/a |  | QUALIDADE |  |  |  | 1008/26 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2026-06-05 | 2026-07-20 | 2027-07-20
| P-BPM-12 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (125 mm) |  | n/a |  | QUALIDADE |  |  |  | 1009/26 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2026-06-05 | 2026-07-17 | 2027-07-17
| P-BPM-13 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (25 mm) |  | n/a |  | QUALIDADE | não encontrado no inventário de maio/26 |  |  | N/A | DESCALIBRADO | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-12-19
| P-BPM-14 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (50 mm) |  | n/a |  | QUALIDADE |  |  |  | 1006/26 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2026-06-05 | 2026-07-17 | 2027-07-17
| P-BPM-15 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (150 mm) |  | n/a |  | QUALIDADE |  |  |  | 0124/26 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27
| P-BPM-16 | Bloco Padrão | Bloco padrão Micrômetro (175 mm) | Insize
| P-BPP-01 | Bloco Padrão | Bloco padrão para paquímetro (1,21 mm) | Mitutoyo | 14022 |  | QUALIDADE |  |  |  | A4-G4 | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-BPP-02 | Bloco Padrão | Bloco padrão para paquímetro (0,56 mm) | Mitutoyo | 150508 |  | QUALIDADE |  |  |  | A4-G4 | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-BPP-03 | Bloco Padrão | Bloco padrão para paquímetro (0,56 mm) | Mitutoyo | 090017 |  | QUALIDADE |  |  |  | A4-G4 | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-BPP-04 | Bloco Padrão | Bloco padrão para paquímetro (0,56 mm) | Mitutoyo | 150574 |  | QUALIDADE |  |  |  | A4-G4 | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-BPP-05 | Bloco Padrão | Bloco padrão para paquímetro (0,56 mm) | Mitutoyo | 150542 |  | QUALIDADE |  |  |  | A4-G4 | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-BPP-06 | Bloco Padrão | Bloco padrão para paquímetro (0,56 mm) | Mitutoyo | 150570 |  | QUALIDADE |  |  |  | A4-G4 | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-BPS-01 | Jogo de bloco Shore A | Jogo de bloco padrão | MEDTEC | 170726084 | n/a | QUALIDADE |  | A-2/P-1 |  | N/A | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-BPS-02 | Jogo de bloco Shore D | Jogo de bloco padrão | MEDTEC | 170729382 | n/a | QUALIDADE |  | A-2/P-2 |  | N/A | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CCR-01 | CALIBRADOR PARA CANAL RTJ | CALIBRADOR PARA CANAL RTJ | N/A |  |  | QUALIDADE |  | SM |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CHL-01 | Calibre de Solda | Calibre de Solda CG HI-LO | CARBOGRAFITE | CE-CG 298 |  | NATALICIO |  |  |  |  | DESCALIBRADO
| P-CRC-01 | Calibrador Rosca Caixa | 5 1/2" BTC | - | R-27882 |  | QUALIDADE | Alugado | - |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-02 | Calibrador Rosca Caixa | 3.1/2" IF | SANCHES BLANE |  |  | QUALIDADE |  | A-1/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-03 | Calibrador Rosca Caixa | 2.7/8" IF | SANCHES BLANE |  |  | QUALIDADE |  | A-1/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-04 | Calibrador Rosca Caixa | 4.1/2" NU - 8 THD . 3/4 TPF | LONE STAR | #1591 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-05 | Calibrador Rosca Caixa | 3.1/2"EU (UPTBG) | HEMCO | 86985/2#1 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-06 | Calibrador Rosca Caixa | 2.7/8" EU (UPTBG) | HEMCO | 76866/1#2 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-07 | Calibrador Rosca Caixa | 2.3/8" EU | HEMCO | 76862/1#1 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-08 | Calibrador Rosca Caixa | 6.5/8" REG |  |  |  | QUALIDADE |  | A-1/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-09 | Calibrador Rosca Caixa | 7 5/8" REG |  | 05B16005 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-10 | Calibrador Rosca Caixa | 2.7/8" NU (TBG) | HEMCO | 76871/1#2 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-11 | Calibrador Rosca Caixa | 3.1/2" NU (TBG) | HEMCO | 76876/1#2 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-12 | Calibrador Rosca Caixa | 2.3/8" IF 4THD.2"TPF | LONE STAR | SER-2050 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-13 | Calibrador Rosca Caixa | 2.7/8" IF 4TPI | SANCHES BLANE |  |  | QUALIDADE |  | A-1/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-14 | Calibrador Rosca Caixa | 4" IF | SANCHES BLANE |  |  | QUALIDADE |  | A-1/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-15 | Calibrador Rosca Caixa | 3.1/2" REG 5THD3"TPF | LONE STAR | SER-1917 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-16 | Calibrador Rosca Caixa | 6.5/8" REG |  |  |  | QUALIDADE |  | A-1/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-17 | Calibrador Rosca Caixa | 4.1/2" REG | LONE STAR | SER.1740 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-18 | Calibrador Rosca Caixa | 4 1/2" EU (UPTBG) | HEMCO | 6838/1#2 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-19 | Calibrador Rosca Caixa | 5.1/2" BTC (BUTTRESS) | ALLEN-KURODA | HCB109 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-4 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-20 | Calibrador Rosca Caixa | 2.3/8" NU |  | R-35837/GB18185 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-21 | Calibrador Rosca Caixa | 4.1/2" IF - 4FPP |  |  |  | QUALIDADE |  | A-1/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-22 | Calibrador Rosca Caixa | 1/4" NPT | KINGTOOLS |  |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-23 | Calibrador Rosca Caixa | 1/8" NPT | KINGTOOLS |  |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-24 | Calibrador Rosca Caixa | 6 5/8" REG |  | 05B14015 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRC-25 | Calibrador Rosca Caixa | 13 3/8" BTC |  | R-25164 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-4 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-01 | Calibrador de Rosca Pino | 2" LP - 11,5 FPP | NEOMATIC | 310507 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-02 | Calibrador de Rosca Pino | 2" LP - 11,5 FPP | NEOMATIC | 280207 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-03 | Calibrador de Rosca Pino | 3" LP - 8 FPP | NEOMATIC | 310507 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-04 | Calibrador de Rosca Pino | 3" LP - 8 FPP | NEOMATIC | 280207 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-05 | Calibrador de Rosca Pino | 4" LP - 8 FPP | NEOMATIC | S100/01 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-06 | Calibrador de Rosca Pino | 4.1/2" EU / UPTBG | HEMCO | 76879/181# |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-07 | Calibrador de Rosca Pino | 2.7/8" EU - UPTBG | HEMCO | 76868/1#2 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-08 | Calibrador de Rosca Pino | 2.3/8" EU | HEMCO | 76880/1#1 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-09 | Calibrador de Rosca Pino | PASSA/NÃO PASSA 1.5/8" UN 2B - 12 FPP | NEOMATIC | 2209765 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-10 | Calibrador de Rosca Pino | 6.5/8" REG - 4 THD E 2" TPF | LONE STAR | SER. # 1939 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-11 | Calibrador de Rosca Pino | 4.1/2" REG - 5 THD E 3TPF | LONE STAR | SER.1753 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-12 | Calibrador de Rosca Pino | 3.1/2" IF | SANCHES BLANE | - |  | QUALIDADE |  | A-1/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-13 | Calibrador de Rosca Pino | 2.7/8" IF | SANCHES BLANE | - |  | QUALIDADE |  | A-1/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-14 | Calibrador de Rosca Pino | 4.1/2" IF | ALAMEDA | - |  | QUALIDADE |  | A-1/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-15 | Calibrador de Rosca Pino | PASSA/NÃO PASSA 1/2" 14 NPT | KINGTOOLS | - |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-16 | Calibrador de Rosca Pino | PASSA/NÃO PASSA 1.1/4" - 12 UNF - 2B | CALIBRATOOLS | WB660 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-17 | Calibrador de Rosca Pino | 5-1/2" BTC (BUTTRESS) | ALLEN-KURODA | - |  | QUALIDADE |  | A-1/P-4 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-18 | Calibrador de Rosca Pino | 2.7/8" NU (TBG) | HEMCO | 76872/1#2 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-19 | Calibrador de Rosca Pino | 3.1/2" NU (TBG)' | HEMCO | 76877/1#1 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-20 | Calibrador de Rosca Pino | 3.1/2" EU UPTBG | HEMCO | 76875/1#1 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-21 | Calibrador de Rosca Pino | 2.3/8" NU (TBG) | PMC INDUSTRIES | R-35833/GB-18175 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-22 | Calibrador de Rosca Pino | 2.7/8" REG 5THD.3"TPF | LONE STAR | SER.1906 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-23 | Calibrador de Rosca Pino | 2.3/8" IF 4THD.2"TPF | LONE STAR | SER-2024 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-24 | Calibrador de Rosca Pino | 2.7/8" IF 4TPI | SANCHES BLANE |  |  | QUALIDADE |  | A-1/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-25 | Calibrador de Rosca Pino | 4" IF | SANCHES BLANE |  |  | QUALIDADE |  | A-1/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-26 | Calibrador de Rosca Pino | 3.1/2" REG | LONE STAR | SER-1680 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-27 | Calibrador de Rosca Pino | 9.5/8" BTC (BUTTRESS) | HOMCO |  |  | QUALIDADE |  | A-1/P-5 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-28 | Calibrador de Rosca Pino | 4.1/2" IF - 4FPP |  |  |  | QUALIDADE |  | A-1/P-3 | RAI 003-25 |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-29 | Calibrador de Rosca Pino | 7.5/8" REG |  |  |  | QUALIDADE |  | A-1/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-30 | Calibrador de Rosca Pino | 1/4" -18 NPT | KINGTOOLS |  |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-31 | Calibrador de Rosca Pino | 1/8 -27 NPT | KINGTOOLS |  |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-32 | Calibrador de Rosca Pino | 1" NPT |  |  |  | QUALIDADE |  | A-2/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CRP-33 | Calibrador de Rosca Pino | 6 5/8 REG |  | 05B14015 |  | QUALIDADE |  | A-1/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-CTE-01 | Câmera Termográfica | Câmera Termográfica |  |  |  | QUALIDADE |  | A-5/P-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-DUR-01 | Durômetro | Durômetro Shore "D" DIGITAL para elastomero | MEDTEC | HT-6510 | 0.1 | QUALIDADE |  | A-2/P-1 |  |  | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO
| P-DUR-02 | Durômetro | Durômetro Shore A Analogico para elastomero | KORI SEIKE MFG. CO. LTD | 30467 | 1 ShA | QUALIDADE |  | A-2/P-1 |  |  | SUCATA
| P-DUR-03 | Durômetro | Durômetro digital portátil (HV, HB, HRC,HS,HRB, HL) | Metro Tokyo | 00005601 2012 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-1 |  | 2E2B124 | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO
| P-DUR-04 | Durômetro | Durômetro Shore A Analogico para elastomero | Metro Tokyo |  |  | QUALIDADE | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 03/08/2026 (REQ 131) | A-2/P-1 |  | 67EW3724 | EM CALIBRAÇÃO |  | 2023-12-01 | 2025-12-01
| P-DUR-05 | Durômetro | Durômetro de Bancada para Rockwell B e C | Mitutoyo | BF000101 |  | QUALIDADE |  | SM |  | 3223/2025 | CALIBRADO | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2026-10-03
| P-DUR-06 | Durômetro | Durômetro Shore A Analogico para elastomero | Metro Tokyo | 661921 | 1 ShA | QUALIDADE |  | A-2/P-1 |  | 1261-2605 | CALIBRADO | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2026-09-23
| P-EC-02 | Esquadro combinado | Esquadro combinado |  |  |  | QUALIDADE |  |  |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-JBP-01 | Jogo de Bloco Padrão | Jogo de Bloc Padrão com 85 peças (bloco padrão mínimo 1,002 mm e máxima 100 mm) | Kuroda | 0486 |  | QUALIDADE |  |  |  | A4-G4 | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-LUX-01 | Luxímetro | Luximetro 1-2000 LUX | SMART SENSOR | AS803 |  | QUALIDADE |  | A-4/P-1 |  | 2021/25 | CALIBRADO | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2026-09-17
| P-MAF-03 | Medidor Altura de Filete | Medidor de altura de filete rosca Interior | Pittsburgh | 82.020.09.00.01.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-1 |  | 1Q0F4T25 | CALIBRADO | 2026-05-07 | STANDBY | #VALUE!
| P-MAF-04 | Medidor Altura de Filete | Medidor de altura de filete rosca Interior | Pittsburgh |  |  | QUALIDADE |  | A-5/G-6 |  |  | SUCATA
| P-MAF-06 | Medidor Altura de Filete | Medidor de altura de filete rosca Interior | Pittsburgh |  |  | QUALIDADE |  | A-2/G-5 |  | VF9R6426 / 682SA826 | CALIBRADO | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2027-05-27
| P-MAF-07 | Medidor Altura de Filete Externo | Medidor de altura de filete rosca Externo | Adibak | LWG156 | 0.0005" | QUALIDADE |  | A-5/G-1 |  |  | SUCATA
| P-MAF-08 | Medidor Altura de Filete Externo | Medidor de altura de filete rosca Externo | Adibak | LWG156 | 0.0005" | QUALIDADE | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 17/06/2026 (SC 7804) CALIBRAÇÃO SOLICITADA 04/08/2026 (REQ 130) | A-5/G-1 |  | SXHWX024 / SRI62024 | EM CALIBRAÇÃO | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2025-03-22
| P-MAF-09 | Medidor Altura de Filete Externo | Medidor de altura de filete rosca Externo | Mitutoyo | SHQ722 | 0.0005" | QUALIDADE |  | A-5/G-1 |  | C9HY7W26 /BEF52Y26 | CALIBRADO | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2027-05-27
| P-MAG-01 | GONIÔMETRO | Goniômetro (Transferidor de grau) 0 A 180° | KINGTOOLS | IN7800 | n/a |  |  | A-3/G-5 |  | 2135/25 | CALIBRADO |  | 2025-09-30 | 2026-09-30
| P-MAG-02 | GONIÔMETRO | Goniômetro 0 A 90° | DIGIMESS | B185034 | n/a | QUALIDADE | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 17/06/2026 (SC 7804) CALIBRAÇÃO SOLICITADA 04/08/2026 (REQ 130) | A-3/G-5 |  | 1011/25 | EM CALIBRAÇÃO | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2026-05-21
| P-MAN-01 | Manômetro | Manômetro 0 - 17 bar (250 psi) CLASSE A | TUROTEST |  |  | RUAN ARTHUR | ACC 001-25 reprovado | - | 016-25 | 08-P250516 | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO
| P-MAN-02 | Manômetro | Manômetro 0 - 14 kgf/cm² (199,127 psi) CLASSE A |  |  |  | RUAN ARTHUR | ACC 002-25 reprovado | - | 017-25 | 08-P250517 | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO
| P-MAN-03 | Manômetro | Manômetro 0 - 500 PSI CLASSE A | FAMABRAS | 758189 |  | RUAN ARTHUR | não encontrado no inventário de maio/26 | - | 018-25 | 08-P250518 | DESCALIBRADO | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-08-22
| P-MAN-04 | Manômetro | Manômetro 0-1500 PSI rosca pino 1/4" NPT |  |  |  | QUALIDADE |  | A-3/P-2 |  |  | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO
| P-MAN-05 | Manômetro | Manômetro 0 - 6000 lbf/pol² | WTS | 9276 |  | QUALIDADE | Não encontrado |  |  | 1984/24 |  |  | 2024-07-31 | 2024-10-29
| P-MAN-06 | Manômetro | Manômetro 0-200 PSI 1/4" NPT Rosca horizontal classe B | FAMABRAS |  |  | QUALIDADE |  | A-3/P-2 |  | 00191/26 | CALIBRADO | 2026-02-03 | STAND BY | #VALUE!
| P-MAN-07 | Manômetro | Manometo 3000 PSI 1/4" NPT Pino rosca horizontal | ASCHCROFT |  | 50 PSI | QUALIDADE |  | A-3/P-2 |  | 1017/26 | CALIBRADO | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-07
| P-MAN-08 | Manômetro | Manômetro 0-30000 PSI | WARING | 15903274/2 | 500 PSI | QUALIDADE |  | A-3/P-2 |  | 0508/2026 | CALIBRADO | 2026-03-11 | STAND BY | #VALUE!
| P-MAN-09 | Manômetro | Manômetro 0 - 6000 PSI rosca pino horizontal 1/4" NPT Classe A | ASHCROFT | CI:7308674 |  | QUALIDADE | NO ACUMULADOR | A-3/P-2 |  | 1016/26 | CALIBRADO | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-09-08
| P-MAN-10 | Manômetro | Manômetro 0 - 6000 PSI rosca pino horizontal 1/4" NPT Classe A horizontal | ASHCROFT | 1694996 |  | QUALIDADE | NO ACUMULADOR | A-3/P-2 |  | 1032/26 | CALIBRADO | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-07
| P-MAN-11 | Manômetro | Manômetro 0 - 5000 PSI Rosca pino horizontal 1/4" NPT Classe A1 | FAMABRAS | CI:9598719 |  | QUALIDADE | NO ACUMULADOR | A-3/P-2 |  | 1011/26 | CALIBRADO | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-09-08
| P-MAN-12 | Manômetro | Manômetro 0 - 3000 PSI Classe A1 rosca pino horizontal 1/4" NPT | WIKA | 2R01108 | 50 PSI | QUALIDADE |  | A-3/P-2 |  | 00188/26 | CALIBRADO | 2026-02-03 | STAND BY | #VALUE!
| P-MAN-13 | Manômetro | Manômetro 0 - 6000 psi Classe A | WIKA | 107244 | 50 PSI | PRODUÇÃO | ACC 004-25 | A-3/P-2 |  | 1701/25 | DESCALIBRADO | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2026-02-14
| P-MAN-14 | Manômetro | Manômetro 0 - 6000 psi Classe A rosca pino horizontal 1/4" NPT | ASHCROFT | 4033-3100 |  | QUALIDADE |  | A-3/P-2 |  | 1010/26 | CALIBRADO | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-07
| P-MAN-15 | Manômetro | Manômetro 0 - 10000 psi | WIKA - 233.50.100L | 8200EZN9 |  | PRODUÇÃO | Não encontrado | - |  | LMP424453/24 |  |  | 2024-04-23 | 2025-04-23
| P-MAN-16 | Manômetro | Manômetro 0 - 10000 psi rosca PINO vertical 1/2" NPT Classe A1 | WIKA - 233.50.100L | 8200EZN8 | 100 PSI | QUALIDADE | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 17/06/2026 (SC 7804) CALIBRAÇÃO SOLICITADA 04/08/2026 (REQ 130) | A-3/P-2 |  | 1705/25 | EM CALIBRAÇÃO | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-11-16
| P-MAN-17 | Manômetro | Manômetro 22000 psi |  |  |  | QUALIDADE |  | A-4/G-6 |  |  | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO
| P-MAN-18 | Manômetro | Manômetro 140 psi |  |  |  | PRODUÇÃO | não encontrado no inventário de maio/26 | - |  |  | DESCALIBRADO
| P-MAN-19 | Manômetro | Manômetro 230 psi |  |  |  | PRODUÇÃO | não encontrado no inventário de maio/26 | - |  |  | DESCALIBRADO
| P-MAN-20 | Manômetro | Manômetro 0-200 PSI classe A rosca pino 1/4" NPT | WIKA | 347674-2 | 2,5 PSI | QUALIDADE |  | A-3/P-2 |  | 00192/26 | CALIBRADO | 2026-02-03 | SATAND BY | #VALUE!
| P-MAN-21 | Manômetro | Manômetro 0 - 10000 psi Classe B rosca pino 1/2" NPT | FAMABRAS |  |  |  | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 17/06/2026 (SC 7804) CALIBRAÇÃO SOLICITADA 04/08/2026 (REQ 130) | A-3/P-2 | 019-25 | 2136/25 | EM CALIBRAÇÃO |  | 2025-09-30 | 2025-12-29
| P-MAN-22 | Manômetro | Manômetro 0-3000 PSI CLASSE A1 rosca pino 1/4" NPT | WIKA | 820009LJ | 50 psi | QUALIDADE | SAIU NO PV 318 |  |  | 1703/25 | DESCALIBRADO |  | 2025-08-18 | 2025-11-16
| P-MAN-23 | Manômetro | Manômetro 0-20000 psi | AB |  |  | QUALIDADE | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 29/07/2026 (REQ 120) | A-3/P-2 |  | 0509/2026 | EM CALIBRAÇÃO | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-06-09
| P-MAN-24 | Manômetro | Manômetro 0-3000 PSI CLASSE A1 | WIKA | 820009LF | 50 PSI | PRODUÇÃO |  | A-3/P-3 |  | 189/26 | CALIBRADO | 2026-02-09 | SATAND BY | #VALUE!
| P-MAN-25 | Manômetro | Manômetro 5000 PSI Rosca pino 1/4" NPT Classe A1 | FAMABRAS | 5940671 |  |  | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 17/06/2026 (SC 7804) CALIBRAÇÃO SOLICITADA 04/08/2026 (REQ 130) | A-3/P-2 |  |  | EM CALIBRAÇÃO
| P-MAN-26 | Manômetro | Manômetro 0-5000 PSI rosca pino vertical 1/2" NPT Classe A1 | WIKA | 2R03DXY | 50 PSI | QUALIDADE |  | A-3/P-2 |  | 1014/26 | CALIBRADO | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-09-08
| P-MAN-27 | Manômetro | Manômetro 0 - 3000 PSI Classe A1 rosca pino horizontal 1/4" NPT | WIKA | 820009LI | 50 PSI | QUALIDADE | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 17/06/2026 (SC 7804) CALIBRAÇÃO SOLICITADA 04/08/2026 (REQ 130) | A-3/P-3 |  |  | EM CALIBRAÇÃO
| P-MAN-28 | Manômetro | Manômetro 0 - 1500 PSI rosca pino horizontal 1/4" NPT | MC DANIEL |  | 50 PSI | QUALIDADE | CALIBRADOR DE NITROGENIO N 1 |  |  | 1015/26 | CALIBRADO | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-07
| P-MAN-29 | Manômetro | Manômetro 0 - 3000 PSI rosca pino horizontal 1/4" NPT CLASSE A | MC DANIEL |  | 50 PSI | QUALIDADE | CALIBRADOR DE NITROGENIO N 1 |  |  | 1018/26 | CALIBRADO | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-07
| P-MAN-30 | Manômetro | Manômetro 0-10000 psi rosca pino 1/2" npt | FAMABRAS |  | 125 PSI | QUALIDADE |  |  |  | 5053/26 | CALIBRADO | 2026-02-24 | 2026-07-29 | 2026-10-27
| P-MAN-31 | Manômetro | Manometro
| P-MCE-06 | Medidor de Conicidade Rosca Externa | Medidor de conicidadedas Roscas externa com relógio Comparador | ADIBAK | 0001351/1 | 0,0005" | QUALIDADE |  | A-5/G-4 |  | 3D0XS525 | CALIBRADO | 2026-05-07 | STANDBY | #VALUE!
| P-MCI-05 | Medidor de Conicidade Rosca Interna | Medidor de conicidadedas Roscas Interna com relógio Comparador | ADIBAK | 0001352/1 | 0,0005" | QUALIDADE | não encontrado no inventário de maio/26 | A-5/G-4 |  | SP6C8D25 / JJ189J25 | DESCALIBRADO | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2026-05-08
| P-MCP-01 | Micrômetro de Profundiade | Micrômetro Para medir profundidade | MITUTOYO | 802799 | 0,01mm | QUALIDADE |  | A-2/G-3 |  | 0998/26 | CALIBRADO | 2026-06-05 | 2026-07-20 | 2027-01-16
| P-MDC-01 | Medidor de Diâmetro Crista | Medidor de Diâmetro Crista e selo-corpo Interno / Externo | SOLESA | 06-016 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-6 |  |  | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO
| P-MDC-02 | Medidor de Diâmetro Crista | Medidor de Diâmetro Crista e selo-corpo Interno / Externo | SOLESA | 06-016 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-6 |  | 0701.22 | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO
| P-MDC-03 | Medidor de Diâmetro Crista | Medidor de Diâmetro Crista e selo-corpo Interno / Externo | SOLESA |  |  | QUALIDADE |  | A-5/G-6 |  |  | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO
| P-MDC-04 | Medidor de Diâmetro Crista | Medidor de Diâmetro Crista e selo-corpo Interno / Externo | SOLESA |  |  | QUALIDADE |  | A-5/ G-6 |  |  | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO
| P-MDC-05 | Medidor de Diâmetro Crista | Medidor de Diâmetro Crista e selo-corpo Interno / Externo | SOLESA | 06-016 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-2 |  | KOZ83U26 | CALIBRADO | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2027-05-27
| P-MDC-06 | Medidor de Diâmetro Crista | Medidor de Diâmetro Crista e selo-corpo Interno / Externo | SOLESA |  |  | QUALIDADE |  | A-5/G-2 |  | 957U4M25 | DESCALIBRADO | 2026-05-04 | STANDBY | #VALUE!
| P-MDC-07 | Medidor de Diâmetro Crista | Medidor de Diâmetro Crista e selo-corpo Interno / Externo | GAGEMAKER | 82.020.15.00.26.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-2 |  | MO9ZZG26 | CALIBRADO | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2027-05-27
| P-MDG-01 | Medidor do diâmetro do canal | Medidor de Diâmetro Do Groove por API 6A BX-1000 | Gagemaker | S/N |  | QUALIDADE | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 17/06/2026 (SC 7804) CALIBRAÇÃO SOLICITADA 04/08/2026 (REQ 130) | A-2/G-4 |  | K5Q7I524/C94TV326 | EM CALIBRAÇÃO | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2025-03-25
| P-MDG-02 | Medidor do diâmetro do canal | Medidor de Diâmetro Do Groove por API 6A BX-1000 | Gagemaker | S/N |  | QUALIDADE |  | A-2/G-4 |  | 0243/26 | CALIBRADO | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2027-02-10
| P-MDM-01 | MESA DE DESEMPENO | MESA DE DESEMPENO | STARRET |  |  | QUALIDADE |  | SM |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-ME-01 | Medidor de espessura | Medidor de Espessura por ultrassom digital | INSTRUTHERM | N280015 |  | QUALIDADE |  | A-5/P-2 |  |  | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO
RRRRRRRRRRRRRRRRRR | P-ME-02 | Medidor de espessura | PosiTector Medidor de espessura de Material Não magnetico 6000 | Defelsko | 762964 |  | QUALIDADE | PENDENTE LAUDAR |  |  | 1001/26 | CALIBRADO | 2026-06-09 | STANDBY | #VALUE!
| P-ME-03 | Medidor de espessura | Medidor de Espessura por ultrassom digital | Olympus | 121042008 |  | QUALIDADE |  | A-4/P-1 |  | 0301/26 | CALIBRADO | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2027-02-06
| P-ME-04 | Medidor de espessura | Panametrics-ndt mg2-dl (por ultrassom) | Olympus | 121041908 |  | QUALIDADE |  | A-4/P-2 |  |  | DESCALIBRADO
| P-MI-01 | Micrômetro Externo | Micrômetro 25 - 50 mm | n/a | n/a | 0.01 mm | QUALIDADE |  | A-2/G-2 |  | 1027/26 | CALIBRADO | 2026-06-03 | 2026-07-20 | 2027-01-16
| P-MI-02 | Micrômetro Externo | Micrômetro 50 - 75 mm | n/a | n/a | 0.01 mm | QUALIDADE |  | A-2/G-2 |  | 1025/26 | CALIBRADO | 2026-06-03 | 2026-07-20 | 2027-01-16
| P-MI-03 | Micrômetro Externo | Micrômetro 75 - 100 mm | DIGIMESS | CAV 0610/22 | 0.01 mm | QUALIDADE |  | A-2/G-2 |  | 1029/26 | CALIBRADO | 2026-06-03 | 2026-07-17 | 2027-01-13
| P-MI-04 | Micrômetro Externo | Micrômetro 100 - 125 mm | n/a | n/a | 0.01 mm | QUALIDADE |  | A-2/G-2 |  | 1000/26 | CALIBRADO | 2026-06-03 | 2026-07-17 | 2027-01-13
| P-MI-05 | Micrômetro Externo | Micrômetro 125 - 150 mm | n/a | n/a | 0.01 mm | QUALIDADE |  | A-2/G-2 |  | 0999/26 | CALIBRADO | 2026-06-03 | 2026-07-17 | 2027-01-13
| P-MI-06 | Micrômetro Externo | Micrômetro 150 - 175 mm | n/a | n/a | 0.01 mm | QUALIDADE |  | A-2/G-2 |  | 1475/26 | CALIBRADO | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2027-02-07
| P-MI-07 | Micrômetro Externo | Micrômetro 175 - 200 mm | n/a | n/a | 0.01 mm | QUALIDADE |  | A-5/G-5 |  | 1339/23 | SUCATA
| P-MI-08 | Micrômetro Externo | Micrômetro 250 - 275 mm | SHAN | J 00499 | 0.01 mm | QUALIDADE |  | A-2/G-3 |  | 1476/26 | CALIBRADO | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2027-02-07
| P-MI-09 | Micrômetro Externo | Micrômetro 275 - 300 mm x 0,01 | n/a | n/a | 0.01 mm | QUALIDADE |  | A-2/G-3 |  | 1477/26 | CALIBRADO | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2027-02-07
| P-MI-10 | Micrômetro Externo | Micrômetro 225 - 250 mm x 0,01 | n/a | n/a | 0.01 mm | QUALIDADE |  | A-2/G-1 |  | 1474/26 | CALIBRADO | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2027-02-07
| P-MI-11 | Micrômetro Externo | Micrômetro 200 - 225 mm x 0,01 | KING TOOLS | n/a | 0.01 mm | QUALIDADE |  | A-2/G-1 |  | 1473/26 | CALIBRADO | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2027-02-07
| P-MI-12 | Micrômetro Externo | Micrômetro 175-200 mm | Insize | 250375973 | 0,01 mm | QUALIDADE |  | A-2/G-1 |  | 1472/26 | CALIBRADO | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2027-02-07
| P-MI-13 | Micrômetro Externo | Micrômetro 0-25 mm | Insize |  | 0,01mm |  |  |  |  | 1027/26 | CALIBRADO | 2026-06-03 | 2026-08-03 | 2027-01-30
| P-MI-18 | Micrômetro Externo | 0 - 150 mm (Intercambiável) | MITUTOYO | 104-135 | 0.01 mm | QUALIDADE |  | - |  | 0127/26 | CALIBRADO | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-08-01
| P-MII-01 | Micrômetro Interno | Micrometro Interno de 50-600 mm 0.01 mm | DIGIMESS | 151295647 |  | QUALIDADE |  | A-2/G-1 |  | 1027/26 | CALIBRADO | 2026-06-03 | STAND BY | #VALUE!
| P-MII-02 | Micrômetro Interno | Micrometro Interno de 200-2000 mm 0.0 01 mm |  |  |  | QUALIDADE |  | A-2/G-1 |  |  | DESCALIBRADO
| P-MLUV-01 | Radiômetro | Radiômetro, medidor de luz ultra violeta (luz negra) | CEL-MAN | ST-513 |  | QUALIDADE | não encontrado no inventário de maio/26 | A-4/P-1 |  |  | DESCALIBRADO
| P-MP-01 | Medidor de Profundidade | Medidor de Profundidade 10 voltas | Mitutoyo | 0001726 | 0,01 mm | QUALIDADE |  | A-4/G-2 |  | 1030/26 | CALIBRADO | 2026-06-08 | STANDBY | #VALUE!
| P-MPH-01 | Mdidor de pH | Instrumento para medir pH (medidor de pH) | AKSO | AKCQ0620S |  | QUALIDADE |  | A-4/P-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-MPR-04 | Medidor de Passo da Rosca | Medidor de passo da Rosca com divisão de 5/16 " | Gagemaker | M80-0403 | 0.0005" | QUALIDADE |  | A-5/G-1 |  | 9W0W5826 / 4KSWJY26 | CALIBRADO | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2027-05-27
| P-MRA-01 | Medidor de Interno com Relógio Analógico | 55 - 153 mm | Insize | 2B03804 | 55 - 153 mm | QUALIDADE |  | - |  | 1031/26 | CALIBRADO | 2026-06-08 | STANDBY | #VALUE!
| P-MRA-02 | Medidor de Interno com Relógio Analógico | 15 - 35 mm | DIGIMESS | A310321 | 15 - 35 mm | QUALIDADE |  | A-3/G-1 |  | 1002/26 | CALIBRADO | 2026-06-08 | STANDBY | #VALUE!
| P-MSE-01 | MÁQUINA DE SOLDA | MÁQUINA DE SOLDA ELETRODO |  |  |  | RUAN |  |  |  |  | DESCALIBRADO
| P-MSE-02 | MÁQUINA DE SOLDA | MÁQUINA DE SOLDA ELETRODO |  |  |  | RUAN |  |  |  |  | DESCALIBRADO
| P-MSE-03 | MÁQUINA DE SOLDA | MÁQUINA DE SOLDA ELETRODO |  |  |  | RUAN
| P-MSM-01 | MÁQUINA DE SOLDA | MAQUINA DE SOLDA MIG MAG |  |  |  | RUAN |  |  |  |  | DESCALIBRADO
| P-MUT-01 | Multimetro | Multímetro Digital 1000/1000V (AC/DC) | FLUKE | R3:22020943 |  | Manutenção |  | A-5/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PAQ-01 | Paquímetro analogico | Analogico 8" - 200 mm | MITUTOYO |  | 0,001"/0,02mm | AUGUSTO MONÇÃO |  | - | 001-25 | 1468/26 | CALIBRADO | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 2027-02-10
| P-PAQ-02 | Paquímetro Digital | Digital - 300 mm - IP54 | DIGIMESS | n/a | 0,01 mm | Antoniel Martins |  | A-4/G-1 |  | 1919/25 | DESCALIBRADO | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2026-02-28
| P-PAQ-03 | Paquímetro analogico | Analógico - 20" / 500 mm | DIGIMESS | n/a | 0,001"/0,02mm | QUALIDADE |  | A-4/G-1 |  | 1021/26 | CALIBRADO | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-12-02
| P-PAQ-04 | Paquímetro analogico | Analógico - 24" / 600 mm | SHAN | G00698 | 1/128" / 0,05mm | QUALIDADE | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 03/08/2026 (REQ 130 ) | A-4/G-1 |  | 3855/2025 | EM CALIBRAÇÃO | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-06-02
| P-PAQ-05 | Paquímetro analogico | Analógico - 8" / 200 mm | MITUTOYO | 20814680 | 1/128" / 0,05mm | ALMOXARIFADO | EDUARDO MUTTI | - |  | 1469/26 | CALIBRADO | 2026-07-31 | 2026-08-11 | 2027-02-07
| P-PAQ-06 | Paquímetro analogico | Analógico - 12" / 300 mm | MITUTOYO | 20814681 | 1/128" / 0,05mm | Antoniel Martins |  | - | 003-25 | 1004/26 | CALIBRADO | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-12-02
| P-PAQ-08 | Paquímetro digital | Digital - 12" / 300 mm | Insize |  | 0,01mm |  |  |  |  | 0125/26 | CALIBRADO | 2026-02-02 | 2026-06-11 | 2026-12-08
| P-PAQ-09 | Paquímetro digital | Digital - 12" / 300 mm | Insize |  | 0,01mm |  |  |  |  | 0124/26 | CALIBRADO | 2026-02-02 | 2026-06-11 | 2026-12-08
| P-PAQ-10 | Paquímetro analogico | Analógico - 6" / 150 mm | MITUTOYO | 21176020 | 0,001"/0,02mm | DANIEL JUSTINIANO |  | - | 004-25 | 1024/26 | CALIBRADO | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-11-30
| P-PAQ-11 | Paquímetro digital | Digital - 12" / 300 mm | Insize | 1306251494 | 0,01mm |  |  |  |  | 0123/26 | CALIBRADO | 2026-02-02 | 2026-06-11 | 2026-12-08
| P-PAQ-12 | Paquímetro digital | Digital - 12" / 300 mm | MITUTOYO | 17023 | 0,02 mm |  |  | - |  | 3832/2025 | DESCALIBRADO | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-06-01
| P-PAQ-13 | Paquímetro de Profundidade | Analógico de profundidade - 150 mm | MITUTOYO |  | 0,02 mm | QUALIDADE |  | A-4/G-2 |  | 0126/26 | CALIBRADO | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-08-01
| P-PAQ-14 | Paquímetro Digital | Digital - 12" / 300 mm | MITUTOYO | 17023 | 0,01 mm | MURILIO SIAES |  | - | 005-25 | 0122/26 | CALIBRADO | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-08-01
| P-PAQ-16 | Paquímetro analogico | Paquímetro Analógico - 12" / 300 mm | MITUTOYO | 21148954 |  | José Antonio | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 21/08/2026 (REQ 195 ) | - | 006-25 | 1833/25 | EM CALIBRAÇÃO | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2026-03-21
| P-PAQ-17 | Paquímetro analogico | Analógico - 12" / 300 mm | MITUTOYO | 22118468 |  | QUALIDADE |  | A-4/G-6 | RAI 004-25 | 0362/24 | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO |  | 2024-02-27 | 2024-08-25
| P-PAQ-18 | Paquímetro Digital | Digital - 12" / 300 mm | MITUTOYO | 42723 |  | JEFERSON |  | - | 007-25 | 1466/26 | CALIBRADO | 2026-08-31 | 2026-08-11 | 2027-02-07
| P-PAQ-19 | Paquímetro Digital | Digital - 12" / 300 mm | DIGIMESS | 22086271 |  |  | ACC 023-25 | - | 002-25 | 2139/25 | DESCALIBRADO | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-03-28
| P-PAQ-20 | Paquímetro Digital | Digital - 12" / 300 mm | DIGIMESS |  |  |  |  | - | 009-25 | 1465/26 | CALIBRADO | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 2027-02-10
| P-PAQ-21 | Paquímetro analogico | Analógico - 12" / 300 mm | DIGIMESS | 21030466 |  |  | não encontrado no inventário de maio/26 | - | 010-25 | 1918/25 | DESCALIBRADO | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2026-02-28
| P-PAQ-22 | Paquímetro analogico | Analógico - 12" / 300 mm | DIGIMESS | 22093202 |  | PRODUÇÃO - KLEITON | Não Encontrado |  |  | 76035 |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-28
| P-PAQ-23 | Paquímetro analogico | Analógico - 12" / 300 mm | DIGIMESS | 22093189 | 0,01 mm | MARIVALDO JOSÉ | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 21/08/2026 (REQ 195 ) | - | 011-25 | 1834/25 | EM CALIBRAÇÃO | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2026-03-21
| P-PAQ-25 | Paquímetro Digital | Digital - 12" / 300 mm | DIGIMESS | 22096814 | 0,01 mm |  |  | A-4/G-1 | 012-25 | 1470/26 | CALIBRADO | 2026-07-31 | 2026-08-11 | 2027-02-07
| P-PAQ-26 | Paquímetro Digital | Digital - 12" / 300 mm | MITUTOYO | 39591 |  |  |  | - | 013-25 | 1464/26 | CALIBRADO | 2026-07-31 | 2026-08-11 | 2027-02-07
| P-PAQ-27 | Paquímetro de Profundidade | Analógico de profundidade - 300 mm | DIGIMESS | 22062798 | 0,02 mm | QUALIDADE |  | A-4/G2 |  | 2139/25 | DESCALIBRADO | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-03-28
| P-PAQ-28 | Paquímetro de Profundidade | Paquimetro Analógico de profundidade - 200 mm | DIGIMESS | 7070290 | 0,02mm | MÁRIO MÁRCIO / JEFERSON |  | - | 014-25 | 1467/26 | CALIBRADO | 2026-07-31 | 2026-08-11 | 2027-02-07
| P-PAQ-29 | Paquímetro analogico | Analógico 40" / 1000 mm | MITUTOYO |  | 0,05 mm | QUALIDADE | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 28/07/2026 (REQ 111) | ACIMA DO ARMÁRIO |  | 2140/25 | EM CALIBRAÇÃO | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-03-28
| P-PAT-01 | PROJETOR DE PERFIL | PROJETOR DE PERFIL ANALÓGICO 0 A 200MM | NIKON | H-14B |  | QUALIDADE |  | SM |  | 3224/2025 | CALIBRADO | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2026-10-03
| P-POPM-01 | PADRÃO CAMPO MAGNETICO | INDICADOR DE CAMPO MAGNETICO (PM) OCTAGONAL | CEL-MAN | 106240-1 |  | SÉRGIO CARNEIRO |  | - |  | NA | EXCEÇÃO DE TMMDE |  | NA | #VALUE!
| P-PRC-01 | Medidor de Passo de Rosca | Medidor de Passo de Rosca (Pente de Rosca) | ZAAS |  |  | QUALIDADE |  | A-5/G-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRC-01 | Padrão de Rosca Caixa | 4.1/2" LTC BOX (Rosca Longa Caixa) | Gagemaker LP | 82.020.12.00.23.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRC-02 | Medidor de Passo de Rosca | Medidor de Passo de Rosca (Pente de Rosca) | ZAAS |  |  | QUALIDADE |  | A-5/G-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRC-02 | Padrão de Rosca Caixa | 5.1/2" (BTC) BUTTRESS CAIXA | Gagemaker LP | 82.020.07.00.20.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRC-03 | Padrão de Rosca Caixa | 5" (BTC) BUTTRESS CAIXA | Gagemaker LP | 82.020.04.00.94.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRC-04 | Padrão de Rosca Caixa | 5.1/2" STC BOX (Rosca Curta Caixa) | Gagemaker LP | 82.020.07.00.18.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRC-05 | Padrão de Rosca Caixa | 4.1/2" STC BOX (Rosca Curta Caixa) | Gagemaker LP | 82.020.12.00.21.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRC-06 | Padrão de Rosca Caixa | 5.1/2" STC BOX (Rosca Curta Caixa) | Gagemaker LP | 82.020.12.00.25.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRC-07 | Padrão de Rosca Caixa | 7" STC BOX (Rosca Curta Caixa) | Gagemaker LP | 82.020.12.00.29.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRP-01 | Padrão de Rosca Pino | 4.1/2" LTC PIN (Rosca Longa Pino) | Gagemaker LP | 82.020.12.00.22.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRP-02 | Padrão de Rosca Pino | 5.1/2" LTC PIN (Rosca Longa Pino) | Gagemaker LP | 82.020.12.00.26.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRP-03 | Padrão de Rosca Pino | 5.1/2" LTC PIN (Rosca Longa Pino) | Gagemaker LP | 82.020.07.00.17.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRP-04 | Padrão de Rosca Pino | 9.5/8" LTC PIN (Rosca Longa Pino) | Gagemaker LP | 82.020.07.00.27.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRP-05 | Padrão de Rosca Pino | 7" LTC PIN (Rosca Longa Pino) | Gagemaker LP | 82.020.07.00.22.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRP-06 | Padrão de Rosca Pino | 5.1/2" (BTC) BUTTRESS PINO | Gagemaker LP | 82.020.07.00.21.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRP-07 | Padrão de Rosca Pino | 5" (BTC) BUTTRESS PINO | Gagemaker LP | 82.020.04.00.95.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRP-08 | Padrão de Rosca Pino | 7" (BTC) BUTTRESS PINO | Gagemaker LP | 82.020.07.00.26.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRP-09 | Padrão de Rosca Pino | 7" STC PIN (Rosca Curta Pino) | Gagemaker LP | 82.020.07.00.24.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRP-10 | Padrão de Rosca Pino | 4.1/2" STC PIN (Rosca Curta Pino) | Gagemaker LP | 82.020.12.00.20.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRP-11 | Padrão de Rosca Pino | 5.1/2" STC PIN (Rosca Curta Pino) | Gagemaker LP | 82.020.12.00.24.00 |  | QUALIDADE |  | A-5/G-3 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PRR-01 | Medidor de Raio | Medidor de Raio (Calibrador de Raio) |  |  |  | QUALIDADE |  | A-5/G-1 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PSPM-01 | PADRÃO DE SENSIBILIDADE | PADRÃO SHIM TIPO CX-430 (SENSIBILIDADE DO ENSAIO DE PM) | MAGNAFLUX | 2401003600 |  | SÉRGIO CARNEIRO |  | - | 021-25 | NA | EXCEÇÃO DE TMMDE |  | NA | #VALUE!
| P-PUS-01 | Bloco Padrão Ultrassom | Bloco Padrão Ultrassom (G) |  | MAP-22024248 |  | QUALIDADE |  | A-4/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PUS-02 | Bloco Padrão Ultrassom | Bloco Padrão Ultrassom (M) |  | MAP-22024247 |  | QUALIDADE |  | A-4/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PUS-03 | Bloco Padrão Ultrassom | Bloco Padrão Ultrassom INOX (P) |  | MAP-22024246 |  | QUALIDADE |  | A-4/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PUS-04 | Bloco Padrão Ultrassom | Bloco Padrão Ultrassom AC (P) |  | MAP 22023837 |  | QUALIDADE |  | A-4/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-PVT-01 | Padrão Visual Tátil de Rugosidade | Jogo com 7 blocos padrão visual e tátil de rugosidade | Digimess | 400300 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-2 |  |  | EXCEÇÃO DE TMMDE
| P-RAC-01 | Relógio Apalpador | Relógio Apalpador 0-2mm | MITUTOYO |  | 0,01 mm | MURILIO SIAES |  | A-2/P-2 |  | 00213/26 | CALIBRADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2027-02-03
| P-RAC-02 | Relógio Apalpador | Relógio Apalpador | MITUTOYO | AJRME6 | 0,001 mm | QUALIDADE | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 17/06/2026 (SC 7804) CALIBRAÇÃO SOLICITADA 04/08/2026 (REQ 130) | - | 022-25 |  | EM CALIBRAÇÃO
| P-RC-01 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-1 mm 2109F | MITUTOYO | 05L279 | 0,001 mm |  | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 17/06/2026 (SC 7804) CALIBRAÇÃO SOLICITADA 04/08/2026 (REQ 130) |  |  | 1015/25 | EM CALIBRAÇÃO | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2026-05-21
| P-RC-02 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-5 mm | MITUTOYO | SBV358 | 0,01 mm | QUALIDADE | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 17/06/2026 (SC 7804) CALIBRAÇÃO SOLICITADA 04/08/2026 (REQ 130) | A-3/G-2 |  |  | EM CALIBRAÇÃO
| P-RC-03 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-1 mm 2109F | MITUTOYO | 8FJ254 | 0,001 mm |  |  |  |  | 1020/26 | CALIBRADO | 2026-06-09 | 2026-07-10 | 2027-07-10
| P-RC-04 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-5 mm | MITUTOYO | SBV361 | 0,01 mm |  | não encontrado no inventário de maio/26 |  |  |  | DESCALIBRADO
| P-RC-05 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-5 mm | MITUTOYO | SBV369 | 0,01 mm | QUALIDADE | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 17/06/2026 (SC 7804) CALIBRAÇÃO SOLICITADA 04/08/2026 (REQ 130) | A-3/G-2 |  |  | EM CALIBRAÇÃO
| P-RC-06 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico | MITUTOYO | SBK335 | 0,01 mm | QUALIDADE | ACOPLADO AO P-SÚ-03 | A-3/G-3 |  | 1832-25 | CALIBRADO | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2026-09-22
| P-RC-08 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-10 mm | MITUTOYO | 2046s | 0,01mm | QUALIDADE |  | A-3/G-2 |  | 3856/2025 | CALIBRADO | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-12-04
| P-RC-09 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-10 mm | MITUTOYO | SBK333/2046S | 0,001 mm | QUALIDADE |  | A-3/G-3 |  | 1003/26 | CALIBRADO | 2026-06-05 | 2026-08-22 | 2027-08-22
| P-RC-12 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-5 mm | MITUTOYO | SBV373 | 0,01 mm | QUALIDADE | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 17/06/2026 (SC 7804) CALIBRAÇÃO SOLICITADA 04/08/2026 (REQ 130) | A-3/G-2 |  |  | EM CALIBRAÇÃO
| P-RC-13 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-5 mm | MITUTOYO | SBV368 | 0,01 mm | MARIVALDO JOSÉ | COLOCAR PONTA DE CONTATO | A-3/G-2 | 023-25 |  | DESCALIBRADO
| P-RC-14 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-5 mm | MITUTOYO | SBV362 | 0,01 mm |  |  | A-3/G-2 | 024-25 | 0241/26 | CALIBRADO | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2027-02-10
| P-RC-15 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-5 mm | MITUTOYO | SBV367 | 0,01 mm |  |  | A-3/G-2 |  | 3857/2025 | CALIBRADO | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-12-04
| P-RC-16 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-5 mm | MITUTOYO | SBV364 | 0,01 mm | JEFFERSON SOUSA | COLOCAR PONTA DE CONTATO | A-3/G-2 | 025-25 |  | DESCALIBRADO
| P-RC-17 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico | MITUTOYO | SBV359 | 0,001 mm | QUALIDADE | ACOPLADO AO P-MDC-05 | A-5/G-2 |  | 97DMGD26 | CALIBRADO | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2027-05-27
oj | P-RC-18 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico | GAGEMAKER | 1O45SGA | 0,001 mm | QUALIDADE | ACOPLADO AO P-MDC-06 STAND BY | A-5/G-2 |  | 957U4M25 | CALIBRADO | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2027-05-07
| P-RC-19 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico |  |  | 0,001 mm | QUALIDADE | não encontrado no inventário de maio/26 | - | 026-25 |  | DESCALIBRADO
| P-RC-20 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico | MITUTOYO | JTR417 |  | QUALIDADE | Não encontrado
| P-RC-21 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico | MITUTOYO | 82.020.15.00.00.26.00 | 0.01/0-10mm | QUALIDADE | Não encontrado
| P-RC-22 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-1" | JEWLED | 5614 | 0.001" | QUALIDADE | Sem ponteira | A-3/G-2 |  |  | SUCATA
| P-RC-23 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-3 mm | MITUTOYO | G161208 | 0,01 mm | QUALIDADE |  | A-3/G-2 |  | 0112/26 | CALIBRADO | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27
| P-RC-24 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-10 mm | Insize | 5117554 | 0.01 | QUALIDADE |  |  |  | 0111/26 | CALIBRADO | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2027-01-28
| P-RC-25 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-10 mm | Insize | 5116259 | 0.01 | QUALIDADE |  |  |  | 0108/26 | CALIBRADO | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27
| P-RC-26 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-10 mm | Insize | 5118290 | 0.01 | QUALIDADE |  |  |  | 0109/26 | CALIBRADO | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2027-01-28
| P-RC-27 | Relógio comparador | Relógio comparador analógico 0-10 mm | Insize | 5114666 | 0.01 | QUALIDADE |  |  |  | 0110/26 | CALIBRADO | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27
| P-RUG-01 | Rugosímetro | Rugosímetro digital | MITUTOYO | 522362809 |  | QUALIDADE |  | A-2/P-2 |  | 2210/25 | CALIBRADO | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2026-10-14
| P-SÚ-01 | Súbito (Passômetro) | Medidor de Diâmetro interno Capacidade de 35 - 60 mm | MITUTOYO | G161208 | 0,01mm / 0-3mm | QUALIDADE | RETORNO PARA CAVMAN 29/07/2026 | A-3/G-1 |  | 1003/26 | CALIBRADO | 2026-06-05 | 2026-08-22 | 2027-08-22
| P-SÚ-02 | Súbito (Passômetro) | Medidor de Diâmetro interno Capacidade de 50 - 160 mm | MITUTOYO | G 59541 | 0,01mm | QUALIDADE |  | A-3/G-3 |  | 3867/2025 | CALIBRADO | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-12-04
| P-SÚ-03 | Súbito (Passômetro) | Medidor de Diâmetro interno Capacidade de 50 - 150 mm | MITUTOYO | 2046S | 0,01mm | QUALIDADE |  | A-3/G-1 |  | 1832-25 | CALIBRADO | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2026-09-22
| P-SÚ-04 | Súbito (Passômetro) | Medidor de Diâmetro interno Capacidade de 160 - 250 mm | BORE GAUGE | n/a | 0,01 mm | QUALIDADE |  | A-3/G-2 |  | 1020/26 | CALIBRADO | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2027-06-09
| P-SÚ-05 | Súbito (Passômetro) | Medidor de Diâmetro interno Capacidade de 18 - 35 mm | MITUTOYO | 511-126 | 0,01mm | QUALIDADE |  | A-3/G-3 |  | 0112/26 | CALIBRADO | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27
| P-SÚ-06 | Súbito (Passômetro) | Medidor de Diâmetro interno Capacidade de 35 - 60 mm |  |  | 0,01mm | QUALIDADE |  | A-3/G-3 |  | 0112/26 | CALIBRADO | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2027-01-28
| P-SÚ-07 | Súbito (Passômetro) | Medidor de Diâmetro interno Capacidade de 50 - 100 mm | MITUTOYO | 511-128 | 0,01mm | QUALIDADE |  | A-3/G-3 |  | 0112/26 | CALIBRADO | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27
| P-SÚ-08 | Súbito (Passômetro) | Medidor de Diâmetro interno Capacidade de 160 - 250 mm | MITUTOYO | 511-131 | 0,01 mm | QUALIDADE |  | A-3/G-3 |  | 0108/26 | CALIBRADO | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27
| P-SÚ-09 | Súbito (Passômetro) | Medidor de Diâmetro interno Capacidade de 160 - 250 mm | Mitutoyo | 511-130 | 0,01 mm | QUALIDADE |  | A-3/G-3 |  | 0110/26 | CALIBRADO | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-27
| P-TDP-01 | Transdutor de Pressão | Transdutor de Pressão 0 a 10000 PSI | WIKA | WTP-4010 |  | EDNOR | liberado para uso OS 42401001- 11/25 | A-3/P-2 | 027-25 | 1023/26 | CALIBRADO | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2027-06-18
| P-TDP-02 | Transdutor de Pressão | Transdutor de Pressão 0 a 10000 PSI | WIKA | 433732 |  | QUALIDADE |  | - |  | LMP433732/24 | DESCALIBRADO | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01
| P-TDP-03 | Transmissor de Pressão | Transmissor de Pressão 10000 psi | WIKA | 2310687 |  | QUALIDADE | TESTE HIDROSTÁTICO | A-3/P-2 |  | E1141/26 | CALIBRADO | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2027-05-23
| P-TDPA-01 | TUBO DECANTADOR | TUBO DE DECANTAÇÃO P/ PM TIPO PERA COM CAULE 1 ML DIVISÃO DE 0,05 ML | IVM | IVMA-17679 |  | QUALIDADE |  | A-4/P-1 |  | IVM 103372 | EXCEÇÃO DE TMMDE | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2025-07-26
| P-TER-01 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | NOVUS | N20K48 |  | RUAN | TRATAMENTO TERMICO | - | 028-25 |  | DESCALIBRADO | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2025-06-17
| P-TER-02 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | MEDIDOR DE TEMPERATURA | MINIPA | MT-350A |  | QUALIDADE | REPROVADO |  |  |  | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO
| P-TER-03 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | TERMOPAR SIMPLES TIPO K CONVENCIONAL 200 MM | ECIL | NA |  | INFRAESTRUTURA |  | - | 029-25 |  | DESCALIBRADO | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2025-06-17
| P-TER-04 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | TERMÔMETRO (PIRÔMETRO) DIGITAL DE CONTATO MT-450A COM TERMOPAR MTK-01 E TERMOPAR TIPO K (-50 A 1300°C) | MINIPA | 84122 | 0,1°C | QUALIDADE | ACC 010-25 | A-5/P-3 |  | 3028/25 | DESCALIBRADO | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2026-03-02
| P-TER-05 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | MEDIDOR DE TEMPERATURA (TERMÔMETRO) 62 MAX IR Thermometer -30°C a 500 °C | FLUKE | F.001.24 | 0,1°C | SÉRGIO CARNEIRO | ACC 011-25 | A-5/P-3 | 030-25 | 2022/25 | CALIBRADO | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2026-09-22
| P-TER-06 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | MEDIDOR DE TEMPERATURA (TERMÔMETRO) 568 IR Thernoneter | FLUKE | F-406 |  | QUALIDADE | CALIBRAÇÃO SOLICITADA 17/06/2026 (SC 7804) / CALIBRAÇÃO SOLICITADA 04/08/2026 (REQ 132) | A-5/P-3 |  | 2143/24 | EM CALIBRAÇÃO | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2025-08-09
| P-TER-07 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | MEDIDOR DE TEMPERATURA (TERMÔMETRO) | MINIPA | MT-320B |  | NATALICIO | SAIDA DO STANDBY 03/02/26 | - | 031-25 | 0110-25 | CALIBRADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-08-02
| P-TER-08 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | TERMOPAR OMEGA CASS-14G-12 TIPO K |  |  |  | QUALIDADE |  | A-5/P-1 |  | LT-458533 | DESCALIBRADO |  | 2024-09-06 | 2025-09-06
| P-TER-09 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | TERMOPAR TIPO PT-100 |  |  |  | RUAN | ESTÁ NO TANQUE DE FOSFATO | - | 032-25 |  | DESCALIBRADO
| P-TER-10 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | TERMOPAR TIPO PT-100 |  |  |  | ANTÔNIO CARLOS | ESTÁ NO FORNO | - | 033-25 |  | DESCALIBRADO
| P-TER-11 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | TERMOPAR TIPO K |  |  |  | RUAN | ESTÁ NA ESTUFA | - |  |  | DESCALIBRADO
| P-TER-12 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | TERMOPAR TIPO J |  |  |  | RUAN | ESTÁ NO FOSFATO | - | 034-25 |  | DESCALIBRADO
| P-TER-13 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | Termômetro Analógico 0 a 100°C | WIKA | TI-1222003 |  | PRODUÇÃO |  |  |  |  | DESCALIBRADO
| P-TER-14 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | FORNO |  | FSR-001 |  | RUAN | TRATAMENTO TERMICO |  |  |  | DESCALIBRADO
| P-TER-15 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | NOVUS | N103001 |  | RUAN | FOSFATIZAÇÃO |  |  |  | DESCALIBRADO
| P-TER-16 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | NOVUS | N103002 |  | RUAN | FOSFATIZAÇÃO |  |  |  | DESCALIBRADO
| P-TER-17 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | CONTROLADOR DE TEMPERATURA C504 | CONTERP |  |  | RUAN | TRATAMENTO TERMICO |  |  |  | DESCALIBRADO
| P-TER-18 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | CONTROLADOR DE TEMPERATURA REX-C100 |  |  |  | RUAN | SOLDA |  |  |  | DESCALIBRADO
| P-TER-19 | SENSOR/DISPOSITIVO DE TEMPERATURA | MEDIDOR DE TEMPERATURA (TERMÔMETRO) P 4010 | INCOTERM | D-97877 |  | QUALIDADE | STANDBY( CERTIFICADO COM INCOTERM) | A5/P-2 |  | I00315644 | CALIBRADO | 2024-04-01
| P-TRA-01 | Traçador de Altura | Analógico - 600mm | MITUTOYO |  | 0,01 mm |  |  | SM |  | 1019/26 | CALIBRADO | 2026-07-10 | 2026-06-10 | 2026-12-07
| P-TRP-01 | Transmissor de Pressão | Transmissor de Pressão 5000 psi | Rosemount | 0002860 |  | QUALIDADE | não encontrado no inventário de maio/26 | A-3/P-1 |  |  | DESCALIBRADO
| P-TRP-02 | Transmissor de Pressão | Transmissor de Pressão 5000 psi | Rosemount | 0002861 |  | QUALIDADE | não encontrado no inventário de maio/26 | A-3/P-1 |  |  | DESCALIBRADO
| P-TRP-03 | Transmissor de Pressão | Transmissor de Pressão 6000 psi | Ashcroft | B01118963 |  | QUALIDADE | não encontrado no inventário de maio/26 | A-3/P-1 |  |  | DESCALIBRADO | 2026-05-23
| P-TRP-04 | Transmissor de Pressão | Transmissor de Pressão 500 bar | MEGGA | 0525-1830-01 |  | QUALIDADE | TESTE DE CARGA | A-3/P-1 |  | 1022/26 | CALIBRADO | 2026-06-18 | STANDBY | #VALUE!
| P-VAL-01 | Válvula de Alívio | 3300 PSI | LESER | 10551690 |  | PRODUÇÃO | ALUGADO (NO ACUMULADOR) |  |  | 1028/25 | DESCALIBRADO | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2026-05-16
| P-VAL-03 | Válvula de Alívio |  |  |  |  | PRODUÇÃO | ALUGADO (NO ACUMULADOR) |  |  |  | DESCALIBRADO
| P-YK-01 | Yoke | SEY. 101 1A | SERV-END | 1931 |  | SÉRGIO CARNEIRO |  | - | 035-25 | ELT0051/26 | CALIBRADO | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2027-01-28

## IMR
CONTROLE DE INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA
TAG | DESCRIÇÃO | FABRICANTE | RESPONSÁVEL | SETOR | DATA DE CADASTRO | Nº DE SÉRIE |  | OBS.
PR-BPS-01 | JOGO DE BLOCO PADRÃO | MEDTEC | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-BPS-02 | JOGO DE BLOCO PADRÃO | MEDTEC | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-CNIT-01 | CARREGADOR DE NITROGENIO | HIDRAUTRONICA | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-CNIT-02 | CARREGADOR DE NITROGENIO | HIDRAUTRONICA | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-CNIT-03 | CARREGADOR DE NITROGENIO | PARKER | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-CNO-01 | CONE MEDIDOR DE ORING | NA | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-03 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-CNO-02 | CONE MEDIDOR DE ORING | NA | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-COM-01 | COMPASSO INTERNO | GEDORE | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | 735-4 | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-COM-02 | COMPASSO INTERNO | GEDORE | AMANDA | ENGENHARIA | 2026-06-02 |  | 730-1 | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-COM-03 | COMPASSO INTERNO | GEDORE | JEFERSON | USINAGEM | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-COM-03 | COMPASSO INTERNO | GEDORE | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-COM-04 | COMPASSO INTERNO | NA | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-COM-05 | COMPASSO EXTERNO | GEDORE | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-COM-06 | COMPASSO EXTERNO | NA | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-ESQ-01 | ESQUADRO METALICO | BRASFORT | CARLOS | INFRAESTRUTURA | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-ESQ-02 | ESQUADRO MAGNÉTICO PARA SOLDA | START | NATALICIO | SOLDA | 2026-06-03 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-ESQ-03 | ESQUADRO MAGNÉTICO PARA SOLDA | START | NATALICIO | SOLDA | 2026-06-04 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-GON-01 | GONIOMETRO MEIA LUA 180º | LOTUS | MARIVALDO | USINAGEM | 2026-06-02 |  | N/A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-MAN-01 | MANOMETRO 3KGF/CM² CLASSE B | FAMABRAS | RUAN | MANUTENÇÃO | 2026-07-08 |  | NA | Regulador de pressão acetileno
PR-MAN-02 | MANOMETRO 30KGF/CM² | FAMABRAS | RUAN | MANUTENÇÃO | 2026-07-08 |  | NA | Regulador de pressão acetileno
PR-MAN-03 | MANOMETRO 16KGF/CM²-PSI | VORTECH | RUAN | MANUTENÇÃO | 2026-07-08 |  | NA | Regulador de pressão oxigênio
PR-MAN-04 | MANOMETRO 315KGF/CM²-PSI | VORTECH | RUAN | MANUTENÇÃO | 2026-07-08 |  | NA | Regulador de pressão oxigênio
PR-MAN-05 | MANOMETRO 3KGF/CM² -PSI- ACETILENO | VORTECH | RUAN | MANUTENÇÃO | 2026-07-08 |  | NA
PR-MAN-06 | MANOMETRO 40KGF/CM² -PSI- ACETILENO | VORTECH | RUAN | MANUTENÇÃO | 2026-07-08 |  | NA
PR-MAN-07 | MANOMETRO 7KGF/CM² -PSI | VORTECH | RUAN | MANUTENÇÃO | 2026-07-08 |  | NA | CILINDRO DE GLP
PR-MAN-08 | MANOMETRO 40KGF/CM² -ARGONIO | VORTECH | RUAN | MANUTENÇÃO | 2026-07-08 |  | NA | ARGONIO
PR-MAN-09 | MANOMETRO 315KGF/CM² -PSI | VORTECH | RUAN | MANUTENÇÃO | 2026-07-08 |  | NA | ARGONIO
PR-MAN-10 | MANOMETRO 2,5 BAR-PSI - ACETILENO | CONDOR | RUAN | MANUTENÇÃO | 2026-07-08 |  | NA
PR-MAN-11 | MANOMETRO 40 BAR-PSI - ACETILENO | CONDOR | RUAN | MANUTENÇÃO | 2026-07-08 |  | NA
PR-MAN-12 | MANOMETRO 80PSI | CONDOR | RUAN | SOLDA | 2026-08-06 |  | NA | GLP
PR-MAN-13 | MANOMETRO 6 BAR | CONDOR | RUAN | SOLDA | 2026-08-06 |  | NA | OXIGENIO
PR-MAN-14 | MANOMETRO 315 BAR | CONDOR | RUAN | SOLDA | 2026-08-06 |  | NA | OXIGENIO
PR-NIV-01 | NIVEL DE BOLSO | N/A | ZEZITO | USINAGEM | 2026-06-02 |  | N/A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-NIV-02 | NIVEL DE BOLSO | VONDER | JURANDIR | INFRAESTRUTURA | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-NIV-03 | NIVEL DE BOLSO | VONDER | CARLOS | INFRAESTRUTURA | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-PCR-01 | PADRÃO DE ALTURA DE FILETE | ALLEN GAUGE | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | 6780J | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-PCR-04 | PADRÃO DE ALTURA DE FILETE BUTTRESS | ALLEN GAUGE | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | 1233A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-PCR-06 | PADRÃO DE ALTURA DE FILETE LP | ALLEN GAUGE | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | 67802 | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-PCR-07 | PADRÃO DE ALTURA DE FILETE | GAGEMAKER | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | N/A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-PCR-08 | PADRÃO DE PASSO | GAGEMAKER | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | B09491 | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-PCR-09 | PADRÃO DE ROSCA VAM TOP | N/A | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | L47 | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-PCR-11 | PADRÃO DE ROSCA VAM TOP | N/A | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | L130 | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-PCR-13 | PADRÃO DE PASSO LP | ALLEN GAUGE | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | 225948 | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-PCR-14 | PADRÃO DE PASSO EU / NU | ALLEN GAUGE | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | 5691-A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-PCR-15 | PADRÃO DE ROSCA REGULAR | ALLEN GAUGE | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | 280210 | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-PCR-17 | PADRÃO DE PASSO BUTTRESS | ALLEN GAUGE | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | C1221016 | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-SEN-01 | Câmera de Inspeção (Sonda Endoscópica) | MINIPA | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | MBR270G | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TER-12 | TRENA 10M CLASSE 2 | VONDER | JURANDIR | INFRAESTRUTURA | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRA-01 | TRAÇADOR DE ALTURA | MUTUTOYO | ZEZITO | USINAGEM | 2026-06-02 |  | N/A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-01 | TRENA DE AÇO 10M X 25MM | BULL | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | N/A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-02 | TRENA PARA TUBO | LUFKIN | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | N/A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-03 | TRENA PARA TUBO | LUFKIN | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | N/A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-04 | TRENA PARA TUBO | LUFKIN | QUALIDADE | QUALIDADE | 2026-06-02 |  | N/A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-05 | TRENA CURTA DE AÇO 5M | VONDER | MARIVALDO | USINAGEM | 2026-06-02 |  | N/A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-06 | TRENA CURTA DE AÇO 5M | VONDER | JEFERSON | USINAGEM | 2026-06-02 |  | N/A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-07 | TRENA CURTA DE AÇO 5M | VONDER | EVERTON | MONTAGEM | 2026-06-02 |  | N/A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-08 | TRENA DE AÇO EMBORRACHADA 10M X 25MM | NOVE 54 FERRAMENTAS | LUIZ | MONTAGEM | 2026-06-02 |  | N/A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-09 | TRENA CURTA DE AÇO 5M | VONDER | RUAN | PCP | 2026-06-02 |  | N/A | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-10 | TRENA 5M | VONDER |  |  | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-11 | TRENA 5M | VONDER | NATALICIO | SOLDA | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-13 | TRENA 5M | NA | CARLOS | INFRAESTRUTURA | 2026-06-02 |  | NA | TRENA DESCARTADA 11/08/2026 JUST. DANIFICADA
PR-TRE-14 | TRENA 5M | STURRET | NATALICIO | SOLDA | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-15 | TRENA 5M | STURRET | MATHEUS | SOLDA | 2026-06-02 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-16 | TRENA 3M | VONDER | ANTONIEL | USINAGEM | 2026-07-08 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-17 | TRENA 3M | VONDER | VALNEI | MONTAGEM | 2026-07-08 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-18 | TRENA 10M X 25MM | XBE | JEFERSOM / MARIO MARCIO | USINAGEM | 2026-07-08 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição
PR-TRE-19 | TRENA 5M | VONDER | LUIZ | MONTAGEM | 2026-07-08 |  | NA | Instrumento existente sem histórico de aquisição

## Orçamento
Orçamento para novos instrumentos
Quantidade | TIPO | DESCRIÇÃO | RESOLUÇÃO | FABRICANTE | PREÇO COTADO POR UNIDADE | PRAZO DE ENTREGA | Link de compra/site
1 | Relógio Comparador | Relógio Comparador Profissional 0,01 Até 10mm (Diâmetro de 57mm) | 0,01 mm | ZAAS | 76.59 |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4105693363-relogio-comparador-profissional-001-ate-10mm-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
1 | Relógio Comparador | Relógio Comparador 2046s 0-10mm (Diâmetro de 57mm) | 0,01 mm | MITUTOYO | 265 |  | https://www.mercadolivre.com.br/relogio-comparador-mitutoyo-0-10mm-x-001mm-2046s/p/MLB24640423#polycard_client=search-nordic&searchVariation=MLB24640423&wid=MLB3392737933&position=5&search_layout=grid&type=product&tracking_id=683095c0-5195-474b-a734-52075294c025&sid=search
| Relógio Comparador | Kit 10 Ponta de Contato M2,5 |  |  | 110 |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2717472852-kit-10-pontas-contato-relogio-comparador-digimess-mitutoyo-_JM#polycard_client=search-nordic&position=42&search_layout=grid&type=item&tracking_id=5a270f73-f38c-4a36-8155-83025ea21c67&wid=MLB2717472852&sid=search
1 | Durômetro | Durômetro Shore A | 1 ShA | MetroTokyo | 383 |  | https://www.lojametrotokyo.com.br/dureza/durometros-shore-a-c-asker-c-d-00/durometro-shore-a-borrachas-moles-mtk-1030-certificado-de-calibracao-rastreavel-rbcinmetro?parceiro=5339&gad_source=1&gad_campaignid=17348606087&gbraid=0AAAAADG1SxfeNXIBXDf4yfz6lGbLwOYfR&gclid=Cj0KCQjwndHEBhDVARIsAGh0g3DuS8CSl1baCYRtMh4PIULYoAV4NdXuVW57kd3GCEhXnlWX74S4gxIaAsJ-EALw_wcB
1 | Durômetro | Durômetro Shore D | 1 ShD | MetroTokyo | 429 |  | https://www.lojametrotokyo.com.br/dureza/durometros-shore-a-c-asker-c-d-00/durometro-shore-d-borrachas-duras-mtk-1031-certificado-de-calibracao-rastreavel-rbcinmetro
2 | Paquímetro | Paquimetro Analógico Quadridimensional 0-300mm | 0,02 mm | Kingtools | 363.99 |  | https://www.tecnoferramentas.com.br/paquimetro-universal-0_300mm-resolucao-de-002mm_001-polegadas-fabricado-kingtools-501300/p?idsku=2005408&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pmax_Smart-Shopping&utm_content=&utm_term=&gad_source=4&gad_campaignid=17177580618&gbraid=0AAAAADy1nPfYXdnBABVjY_gLwN2OHC0Sj&gclid=Cj0KCQjwndHEBhDVARIsAGh0g3AtRLCbZGBcJ5I7OdWvIp6pgXXF6ZBesNB963qIWPiQiCDVDaVqIyUaAkCyEALw_wcB
1 | Micrômetro | Micrômetro de 0-25mm | 0,01 mm | Hardtools / Metro Tokyo | 144,65 / 195,66 |  | https://www.mercadolivre.com.br/jogo-de-micrometros-externos-0-a-125mm--kit-com-5-pecas/up/MLBU773375414?pdp_filters=item_id:MLB3778069892 https://www.lojametrotokyo.com.br/dimensional/micrometros-externos/jogo-de-micrometro-externo-0-75mm0-01mm-mtk-4014-certificado-de-calibracao-rastreavel-rbcinmetro?parceiro=5339&gad_source=1&gad_campaignid=21334495428&gbraid=0AAAAADG1SxdjEhoqcAdSOb6cXnL9s7lwr&gclid=Cj0KCQjwndHEBhDVARIsAGh0g3AY4643M7H1i7R2HsqigU5vX71KDpT5RY5HHSbwnf36QdNR03_tlz8aArZWEALw_wcB
1 | Micrômetro | Micrômetro de 25-50mm | 0,01 mm | Hardtools / Metro Tokyo | 144,65 / 195,66
1 | Micrômetro | Micrômetro de 50-75mm | 0,01 mm | Hardtools | 144,65 / 195,66
1 | Micrômetro | Micrômetro de 75-100mm | 0,01 mm | Hardtools | 144.65
1 | Micrômetro | Micrômetro de 100-125mm | 0,01 mm | Hardtools | 144.65